## Slide 1: 网络工程设计AutoCAD 案例教程
第7章 绘制电力电气工程图

## Slide 2
学习重点
掌握电力电气工程图的具体绘制方法。
灵活应用各种 AutoCAD命令。
提高绘制电力电气工程图的速度和效率。
学习目标
电力电气是电气工程的重要组成部分，由各种电压等级的电力线路，将各种类型的发电厂、変电站和电力用户联系起来组成一个发电、输电、变电、配电和用电的整体，称为电力系统，本章通过两个任务帮助读者掌握电力电气工程图的绘制方法。

## Slide 3: 7.1 绘制电信杆
发电厂、输电线路、升/降压变电站以及配电设备和用电设备共同构成了电力系统。为了减少系统备用容量，错开高峰负荷，实现跨区域、跨流域调节，增强系统的稳定性，提高抗冲击负荷的能力，通常在电力系统之间采用高压输电线路进行联网。电力系统联网，既提高了系统的安全性，可靠性和稳定性，又可实现了经济调度，使各种能源得到充分利用。起系统联络作用的输电线路，可进行电能的双向输送，实现系统间的电能交换和调节。

## Slide 4
本任务讲述电线杆的绘制，如图所示。绘制电线杆的大致思路如下:先绘制基本图，然后标注基本图完成整个图形的绘制
电线杆
1 绘制基本图
（1）绘制电杆。
（2）绘制绝缘子。
（3）复制绝缘子。
（4）绘制螺栓套。
电杆
绝缘子
复制绝缘子
螺栓套

## Slide 5
（5）复制螺栓套
（6）绘制半圆弧
（7）绘制斜线
（8）偏移复制斜线
（9）修剪
（10）捕捉、绘制圆弧、修剪
（11）镜像
（12）标记
复制螺栓套
半圆弧
绘制斜线
移复制斜线
修剪
捕捉、绘制圆弧、修剪
镜像

## Slide 6: 7.2 高压开关柜
图所示为HXGN26-12高压开关柜配电图，在绘制过程中要注意各柜间的相对位置与实际排列位置应一致。
分析本图纸，有如下两个特点。
（1）本图有其特殊性，因为整个图纸的框架是按照表格来排列的，所以一定要注意各个表格的位置和表格内的内容。
（2）本图也有和普通电气图类似的地方，那就是表格中和表格之间通过普通的电气符号和连线连接起来。
HXGN26-12高压开关柜配电图

## Slide 7
12.3.1 图纸布局
（1）建立新文件
（2）设置图层
（3）绘制直线
（4）偏移水平直线
（5）连接直线
（6）图纸布局
设置图层
水平直线
图纸布局

## Slide 8
12.3.2 绘制电气符号
1．绘制接地线
（1）绘制直线
（2）依次向上绘制直线
（3）拉长直线
（4）绘制竖直直线
（5）平移直线
（6）绘制直线
2．绘制双绕组变压器
（1）绘制圆
（2）复制圆并向上平移
绘制水平线
完成绘制
绘制双绕组变压器

## Slide 9
12.3.3 连接各柜内电气设备
根据设备情况，连接各元器件，得到如图所示1~4号柜的电气图。
然后连接1~4号柜的连线得到图所示的结果。连线的时候要注意尺寸的分配，以保证每个柜对应的元器件刚好在对应的方格内。
1~4号柜的电气图

## Slide 10
12.3.4 添加注释及文字
1．添加注释
（1）创建文字样式
（2）输入文字、旋转，移动
2．添加文字
（1）创建文字样式
（2）添加文字
（3）创建文字样式
添加注释

## Slide 11
【实验1】绘制图所示的架空线路图。
操作提示：
（1）图纸布局。
（2）绘制主视图。
（3）绘制左视图。
（4）绘制俯视图。
（5）标注尺寸和注释文字。
架空线路图
上机实验

## Slide 12
【实验2】绘制图所示的电杆安装三视图。
操作提示：
（1）绘制电线杆。
（2）绘制绝缘子。
（3）复制到适当位置。
（4）标注图形。
电杆安装三视图