## Slide 1: 网络工程设计AutoCAD 案例教程
第9章 绘制建筑电气工程图

## Slide 2
学习重点
掌握建筑电气工程图的具体绘制方法。
灵活应用各种 AutoCAD命令。
提高电气绘图的速度和效率。
学习目标
建筑电气工程图是应用非常广泛的电气工程图之一。建筑电气工程图可以表明建筑电气工程的构成规模和功能，译细描迷电气装置的工作原理，提供技术数据和使用维护方法。本章通过几个具体实例帮助读者掌握建筑电气工程图的绘制方法。

## Slide 3
建筑电气工程图是电气工程的重要图样，是建筑工程的重要组成部分。它提供了建筑内电气设备的安装位置、安装接线、安装方法以及设备的有关参数。根据建筑物的功能不同，电气工程图也不相同，主要包括建筑电气安装平面图、电梯控制系统电气工程图、照明系统电气工程图、中央空调控制系统电气工程图、消防安全系统电气工程图、防盗保安系统电气工程图以及建筑物的通信、电视系统、防雷接地系统的电气平面图等。

## Slide 4
本例是机房综合布线和保安监控平面图，此图的绘制思路：先绘制有轴线和墙线的基本图，然后绘制门洞和窗洞，即可完成电气工程图需要的建筑图，在建筑图的基础上绘制电路图所需图例，如信息插座、电缆桥架、定焦镜头摄像机等。
9.1 某建筑物消防安全系统图
机房综合布线和保安监控平面图

## Slide 5
1.绘图环境
1）新建文件
2）设置图层
2.绘制建筑图
1）绘制轴线图
2）绘制墙线
设置图层
轴线图
机房墙体图

## Slide 6
3）绘制门、洗手间、楼梯
机房建筑结构图

## Slide 7
3.绘制电气工程图
1）绘制双孔信息插座(墙插)
2）绘制双孔信息插座(地插)
3）绘制电缆桥架
4）绘制定焦镜头摄像机
墙插
地插
电缆桥架
定焦镜头摄像机

## Slide 8
本例绘制乒乓球馆照明平面图，如图所示。此图的绘制思路为：先绘制轴线和墙线，然后绘制门洞和窗洞，即可完成电气图所需建筑图的绘制；在建筑图的基础上绘制电路图，其中包括灯具、开关、插座等电器元件，每类元件分别安装在不同的场合。
乒乓球馆照明平面图
9.2 乒乓球馆照明平面图

## Slide 9
13.3.1 绘制墙体
（1）新建文件。
（2）设置当前图层。
（3）绘制轴线。
（4）偏移轴线。
（5）打开“多线样式”对话框。
（6）新建多线样式。
（7）新建多线样式。
（8）绘制墙线。
（9）编辑墙线。
（10）偏移墙线。
（11）绘制偏移墙线。
（12）继续绘制偏移墙线。
（13）修剪墙线。
（14）绘制多线
（15）绘制多线

## Slide 10
设置其他图层
绘制轴线
偏移轴线
“多线样式”对话框
“创建新的多线样式”对话框
“新建多线样式”对话框
（a）“WALL_1”多线样式参数设置
（b）“WALL_2”多线样式参数设置
新建多线样式
绘制墙线

## Slide 11
编辑墙线
偏移墙线
修剪墙线
绘制多线1
绘制多线2
13.3.2 绘制楼梯
（1）绘制矩形。
（2）偏移矩形。
（3）绘制直线。
（4）阵列直线。
绘制矩形
偏移矩形
绘制直线
移动直线
阵列直线

## Slide 12
13.3.3 绘制元件符号
1．绘制照明配电箱
（1）绘制矩形。（2）绘制直线。（3）填充矩形。
2．绘制单极暗装开关与防爆暗装开关
（1）绘制圆。（2）绘制折线。（3）填充圆形。
（4）绘制直线。（5）填充半圆。
3．绘制灯具符号
（1）绘制圆。（2）偏移圆。（3）绘制直线。
（4）阵列直线。（5）填充圆。
（6）绘制其他灯具符号。
绘制矩形
填充矩形
绘制单极暗装开关
绘制防爆暗装开关
绘制防水防尘灯
灯具符号

## Slide 13
13.3.4 插入元件符号
1．插入照明配电箱符号
2．插入单极暗装拉线开关
3．插入单极暗装开关
（1）移动图形。（2）复制图形。
（3）绘制直线。（4）复制单级暗装开关。
4．插入防爆暗装开关
5．插入灯具符号
（1）局部放大。（2）插入灯具符号1。
（3）局部放大。（4）插入灯具符号2。
（5）复制图形。
捕捉端点
捕捉目标点
插入照明配电箱
向下移动配电箱
插入单极暗装拉线开关
插入单击暗装开关
复制图形
绘制折线
复制单极暗装开关

## Slide 14
6．插入暗装插座
（1）局部放大。（2）插入暗装插座符号。（3）复制暗装插座符号。
7．绘制连接线
插入防爆暗装开关
局部放大1
插入灯具符号1
局部放大2
插入灯具符号2
复制灯具符号
局部放大3
捕捉中点
复制暗装插座
绘制连接线

## Slide 15
13.3.5 绘制并插入标号
（1）绘制圆。
（2）绘制直线。
（3）修剪直线。
（4）添加文字
（5）复制图形。
（6）旋转图形。
（7）修改文字。
（8）复制图形。
（9）修改文字。
（10）插入标号。
绘制横向标号
复制横向标号
生成竖向标号
复制竖向标号
修改文字
插入标号

## Slide 16
13.3.6 添加文字和标注
（1）添加文字
（2）添加标注
（3）打开“创建新标注样式”对话框
（4）打开“新建标注样式”对话框
（5）打开“标注样式管理器”对话框
（6）标注轴线间的尺寸
添加文字
“标注样式管理器”对话框
“创建新标注样式”对话框
“符号和箭头”选项卡设置

## Slide 17: 上机实验
【实验1】绘制图所示的某建筑物消防安全系统图。
操作提示：
（1）图形布局。
（2）添加连接线。
（3）标注文字。
某建筑物消防安全系统图

## Slide 18
【实验2】绘制图所示的媒体工作间综合布线系统图。
操作提示：
（1）绘制轴线。
（2）绘制图块。
（3）插入模块。
（4）文字标注。
综合布线系统图